## Sheet1
y1[px] | y2[px] | x1[px] | x2[px] | instru[px] | x1_center[px] | instru2[px] | x2_center[px] | wavelength1[nm] | wavelength2[nm] | linear dispersion | number in each channel | band | final ch | check ch | signal quality | comment | Group | Probe number
77 | 73 | 267 | 609 | 24.3043 | 263.8743 | 28.2766 | 606.1688 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042069 | 32 | green | 96 | 1 | not too bad | the peak is flat
94 | 94 | 267 | 609 | 22.6531 | 262.8588 | 10.3897 | 600.89 | 480.7019 | 479.2619 | 0.00426 | 31 | green | 95 | 2 | not too bad | the peak is skewed
119 | 114 | 267 | 609 | 23.0013 | 267.8705 | 9.4329 | 612.6181 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004177 | 30 | green | 94 | 3 | not too bad | the peak is skewed
144 | 138 | 267 | 609 | 23.3419 | 264.8822 | 17.9033 | 604.7219 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042373 | 29 | green | 93 | 4 | not too bad | the peak is not smooth
166 | 165 | 267 | 609 | 24.836 | 261.904 | 25.785 | 606.7445 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041758 | 28 | green | 92 | 5 | bad | bad line shape
186 | 182 | 267 | 609 | 20.9084 | 265.9569 | 19.9196 | 609.2874 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041942 | 27 | green | 91 | 6 | not too bad | the peak is flat
208 | 202 | 267 | 609 | 22.5613 | 270.7064 | 11.7177 | 614.8579 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041842 | 26 | green | 90 | 7 | bad | bad line shape
229 | 225 | 267 | 609 | 25.9213 | 265.462 | 27.3768 | 610.5049 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041734 | 25 | green | 89 | 8 | bad | the peak is skewed
250 | 246 | 267 | 609 | 23.4476 | 268.0796 | 28.0195 | 614.5674 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004156 | 24 | green | 88 | 9 | bad | bad line shape
273 | 269 | 267 | 609 | 21.8315 | 266.4737 | 27.8184 | 610.1868 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041895 | 23 | green | 87 | 10 | not too bad | the peak is skewed | Spare group2
292 | 286 | 267 | 609 | 22.3286 | 264.6879 | 23.3105 | 609.2236 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041795 | 22 | green | 86 | 11 | not very good | reasonable line shape
315 | 309 | 267 | 609 | 27.7678 | 265.8683 | 30.2453 | 610.5606 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041776 | 21 | green | 85 | 12 | bad | bad line shape
340 | 337 | 267 | 609 | 29.3227 | 267.6124 | 44.8818 | 610.1065 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042045 | 20 | green | 84 | 13 | bad | bad line shape
362 | 358 | 267 | 609 | 21.7242 | 268.6662 | 20.487 | 612.0567 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041935 | 19 | green | 83 | 14 | good | good line shape
380 | 374 | 267 | 609 | 21.6443 | 270.3318 | 31.2332 | 614.8809 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041794 | 18 | green | 82 | 15 | good | good line shape
404 | 401 | 267 | 609 | 28.5116 | 271.4291 | 27.2095 | 617.0543 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041664 | 17 | green | 81 | 16 | bad | bad line shape
427 | 422 | 267 | 609 | 27.4076 | 269.5016 | 28.4258 | 613.3192 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041883 | 16 | green | 80 | 17 | not too bad | the peak is skewed
449 | 442 | 267 | 609 | 26.9791 | 268.7189 | 27.1535 | 613.1977 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041802 | 15 | green | 79 | 18 | not very good | the peak is not smooth enough | Group1 | 14-30
469 | 465 | 267 | 609 | 26.9632 | 268.3736 | 26.6675 | 611.3439 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041986 | 14 | green | 78 | 19 | good | pretty reasonable line shape |  | 7-30
494 | 488 | 267 | 609 | 25.2953 | 271.0531 | 28.3519 | 615.321 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041828 | 13 | green | 77 | 20 | not very good | the line shape is not smooth enough |  | 14-0
515 | 510 | 267 | 609 | 24.0289 | 265.5346 | 24.0127 | 609.8701 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004182 | 12 | green | 76 | 21 | good | good line shape |  | 7-0
535 | 531 | 267 | 609 | 31.4784 | 268.8515 | 29.0076 | 612.3457 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041922 | 11 | green | 75 | 22 | not too bad | the peak is broken
559 | 554 | 267 | 609 | 26.9432 | 268.5632 | 27.0043 | 612.5986 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041856 | 10 | green | 74 | 23 | good | the peak is not perfect | Group2 | 13-30
583 | 578 | 267 | 609 | 27.7451 | 267.8253 | 27.7802 | 610.0305 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004208 | 9 | green | 73 | 24 | good | the peak is not perfect |  | 6-30
602 | 598 | 267 | 609 | 27.0817 | 265.053 | 25.2711 | 607.7459 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004202 | 8 | green | 72 | 25 | good | the peak is not perfect |  | 13-0
625 | 619 | 267 | 609 | 26.2509 | 267.2819 | 29.2006 | 610.1397 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042 | 7 | green | 71 | 26 | good | the line shape is not perfect |  | 6-0
646 | 640 | 267 | 609 | 26.2314 | 265.3416 | 29.1311 | 609.1628 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041882 | 6 | green | 70 | 27 | good | the peak is not perfect | Group3 | 12-30
667 | 662 | 267 | 609 | 22.6113 | 269.1574 | 18.4553 | 612.3133 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041963 | 5 | green | 69 | 28 | good | the line shape is not perfect |  | 5-30
689 | 683 | 267 | 609 | 23.849 | 269.3028 | 54.8509 | 619.5911 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041109 | 4 | green | 68 | 29 | not too bad | the line shape is not smooth, and signal is weak
708 | 704 | 267 | 609 | 23.8697 | 264.9478 | 22.2613 | 608.4227 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041924 | 3 | green | 67 | 30 | not very good | the line shape is good, but dot is tilted |  | 12-0
731 | 728 | 267 | 609 | 23.752 | 263.8539 | 24.1017 | 605.7642 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042116 | 2 | green | 66 | 31 | not very good | the line shape is good, but dot is tilted |  | 5-0
~750 | [9 empty] | dead | 1 | green | 65 |  | not dead, but too weak
75 | 75 | 516 | 850 | 23.5598 | 510.6126 | 45.6641 | 857.9686 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041456 | 32 | orange | 64 | 1 | not too bad | the peak is broken
99 | 99 | 516 | 850 | 24.1748 | 512.376 | 46.7975 | 859.9404 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041431 | 31 | orange | 63 | 2 | not so good | the peak is broken
119 | 119 | 516 | 850 | 22.6213 | 509.5208 | 53.9925 | 860.5932 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041017 | 30 | orange | 62 | 3 | not too bad | the line shape is broken
143 | 143 | 516 | 850 | 24.2086 | 512.1328 | 51.7662 | 861.9962 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041159 | 29 | orange | 61 | 4 | not too bad | the line shape is broken
161 | 161 | 516 | 850 | 22.2348 | 511.4356 | 42.5814 | 857.2285 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041643 | 28 | orange | 60 | 5 | good | the line shape is not perfect
[10 empty] | dead | 27 | orange | 59
198 | 198 | 516 | 850 | 24.5288 | 510.4606 | 45.8609 | 858.3769 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041389 | 26 | orange | 58 | 6 | not too bad | broken line shape
223 | 223 | 516 | 850 | 23.6747 | 516.0476 | 36.9454 | 858.7919 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042014 | 25 | orange | 57 | 7 | good | reasonable line shape
246 | 246 | 516 | 850 | 21.5527 | 509.398 | 46.871 | 856.3264 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041507 | 24 | orange | 56 | 8 | bad | broken line shape
261 | 261 | 516 | 850 | 20.7885 | 509.9783 | 51.639 | 859.5382 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041195 | 23 | orange | 55 | 9 | bad | broken line shape
286 | 286 | 516 | 850 | 27.2281 | 515.0772 | 46.4615 | 865.4472 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041099 | 22 | orange | 54 | 10 | not too bad | flat peak
305 | 305 | 516 | 850 | 26.4849 | 518.5322 | 37.6731 | 862.7313 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041836 | 21 | orange | 53 | 11 | bad | broken line shape
319 | 319 | 516 | 850 | 24.932 | 516.6973 | 40.1253 | 860.7957 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041849 | 20 | orange | 52 | 12 | not so good | line shape is not smooth
340 | 340 | 516 | 850 | 25.9813 | 514.2457 | 43.807 | 857.7572 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004192 | 19 | orange | 51 | 13 | not too bad | flat peak
377 | 377 | 516 | 850 | 26.0856 | 518.0606 | 34.4154 | 860.0202 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004211 | 18 | orange | 50 | 14 | not too bad | broken line shape
400 | 400 | 516 | 850 | 28.6074 | 517.3621 | 38.9425 | 859.7781 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042054 | 17 | orange | 49 | 15 | not too bad | flat peak
420 | 420 | 516 | 850 | 24.3725 | 519.0159 | 30.6603 | 858.0687 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042471 | 16 | orange | 48 | 16 | not too bad | broken line shape
445 | 445 | 516 | 850 | 27.7036 | 519.1746 | 49.5917 | 862.6019 | 480.7019 | 479.2619 | 0.004193 | 15 | orange | 47 | 17 | bad | broken line shape
463 | 463 | 516 | 850 | 25.1101 | 518.4534 | 43.6639 | 861.998 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041916 | 14 | orange | 46 | 18 | bad | broken line shape
485 | 485 | 516 | 850 | 23.3308 | 521.5695 | 43.5301 | 865.33 | 480.7019 | 479.2619 | false detect |  | orange |  | 19 | false detection
496 | 496 | 516 | 850 | 28.8948 | 517.2465 | 48.4054 | 862.5246 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041706 | 13 | orange | 45 | 20 | bad | broken line shape
517 | 517 | 516 | 850 | 27.4166 | 514.1467 | 38.718 | 854.277 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042337 | 12 | orange | 44 | 21 | not too bad | flat peak
537 | 537 | 516 | 850 | 26.9365 | 517.2042 | 41.65 | 856.7147 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042414 | 11 | orange | 43 | 22 | not too bad | flat peak
[10 empty] | dead | 10 | orange | 42 |  | dead
574 | 574 | 516 | 850 | 27.4122 | 516.3387 | 29.8916 | 855.2076 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042494 | 9 | orange | 41 | 23 | not too bad | skewed peak
601 | 601 | 516 | 850 | 24.6859 | 519.3647 | 47.2655 | 864.2024 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041759 | 8 | orange | 40 | 24 | bad | broken line shape
624 | 624 | 516 | 850 | 25.5452 | 516.0962 | 32.9417 | 854.3785 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042568 | 7 | orange | 39 | 25 | bad | broken line shape
641 | 641 | 516 | 850 | 27.1502 | 512.7157 | 74.3658 | 858.4279 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0041653 | 6 | orange | 38 | 26 | not too bad | line shape is not smooth | Spare Group1
664 | 664 | 516 | 850 | 23.6327 | 515.2694 | 18.1822 | 851.9473 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042771 | 5 | orange | 37 | 27 | not very good | line shape is not very reasonable
683 | 683 | 516 | 850 | 23.2799 | 515.8759 | 15.4006 | 853.9192 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042598 | 4 | orange | 36 | 28 | good | good line shape
705 | 705 | 516 | 850 | 24.3013 | 508.7209 | 27.6278 | 844.351 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0042904 | 3 | orange | 35 | 29 | bad | bad line shape
727 | 727 | 516 | 850 | 21.8801 | 510.3335 | 20.3994 | 843.4034 | 480.7019 | 479.2619 | 0.0043234 | 2 | orange | 34 | 30 | good | good line shape, but the dot is skewed
[10 empty] | dead | 1 | orange | 33 |  | dead
76 | 73 | 222 | 760 | 21.6395 | 218.5741 | 21.4025 | 754.8053 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042312 | 32 | red | 32 | 1 | not too bad | the peak is skewed
97 | 94 | 222 | 760 | 22.991 | 221.1936 | 22.2241 | 757.5614 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042301 | 31 | red | 31 | 2 | not too bad
119 | 115 | 222 | 760 | 15.3838 | 216.0213 | 15.5576 | 752.9209 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042259 | 30 | red | 30 | 3 | perfect/not good this time | perfect | Group4
140 | 137 | 222 | 760 | 19.6691 | 219.6804 | 19.4127 | 756.9928 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042227 | 29 | red | 29 | 4 | perfect | perfect |  | 11-30
160 | 157 | 222 | 760 | 18.8814 | 221.2335 | 18.4606 | 758.7568 | 482.9708 | 480.7019 | 0.004221 | 28 | red | 28 | 5 | good | the peak is kind of weired |  | 4-30
184 | 180 | 222 | 760 | 17.4345 | 224.1176 | 17.9326 | 761.3766 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042231 | 27 | red | 27 | 6 | perfect | perfect |  | 11-0
207 | 203 | 222 | 760 | 20.891 | 225.6015 | 20.687 | 763.1295 | 482.9708 | 480.7019 | 0.004221 | 26 | red | 26 | 7 | good | the peak is skewed |  | 4-0
224 | 227 | 222 | 760 | 25.0682 | 222.9529 | 23.2086 | 762.1136 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042082 | 25 | red | 25 | 8 | bad | the dot is weired
247 | 244 | 222 | 760 | 21.7076 | 224.2233 | 21.5107 | 762.2778 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042169 | 24 | red | 24 | 9 | not too bad | the peak is skewed
270 | 265 | 222 | 760 | 21.8654 | 223.2223 | 21.5846 | 761.3138 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042166 | 23 | red | 23 | 10 | good | not very perfect | Group5 | 10-30
289 | 285 | 222 | 760 | 23.2551 | 223.378 | 23.4246 | 761.5566 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042159 | 22 | red | 22 | 11 | not so good | weired line shape |  | 3-30
315 | 311 | 222 | 760 | 25.9304 | 224.1353 | 25.4173 | 762.2485 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042164 | 21 | red | 21 | 12 | not too bad | the peak is flat
341 | 335 | 222 | 760 | 21.7156 | 229.2806 | 20.8509 | 767.458 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042159 | 20 | red | 20 | 13 | not so good | the line shape is skewed |  | 10-0
360 | 355 | 222 | 760 | 24.6837 | 226.0863 | 23.6213 | 764.4362 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042145 | 19 | red | 19 | 14 | good | not very perfect |  | 3-0
382 | 377 | 222 | 760 | 20.3816 | 222.8759 | 20.9112 | 760.9728 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042165 | 18 | red | 18 | 15 | perfect | perfect | Group6 | 9-30
405 | 398 | 222 | 760 | 24.5789 | 227.192 | 24.2024 | 765.1273 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042178 | 17 | red | 17 | 16 | not too bad | the peak is broken
426 | 420 | 222 | 760 | 22.8653 | 224.7664 | 21.5294 | 763.2437 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042135 | 16 | red | 16 | 17 | good | skewed dot |  | 2-30
452 | 443 | 222 | 760 | 26.9397 | 226.8551 | 27.301 | 764.2023 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042224 | 15 | red | 15 | 18 | bad | skewed dot too much
472 | 465 | 222 | 760 | 24.5389 | 224.3488 | 23.2599 | 762.2166 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042183 | 14 | red | 14 | 19 | good | slightly broken peak |  | 9-0
492 | 486 | 222 | 760 | 25.7916 | 226.8719 | 23.948 | 765.0477 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042159 | 13 | red | 13 | 20 | not very good | skewed dot |  | 2-0
514 | 507 | 222 | 760 | 26.399 | 226.3128 | 24.8227 | 764.6088 | 482.9708 | 480.7019 | 0.004215 | 12 | red | 12 | 21 | not too bad | weired dot shpe
535 | 529 | 222 | 760 | 26.2343 | 226.2783 | 24.7938 | 763.8097 | 482.9708 | 480.7019 | 0.004221 | 11 | red | 11 | 22 | not too bad | weired dot shpe
556 | 549 | 222 | 760 | 27.1369 | 223.2135 | 25.6175 | 761.2145 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042173 | 10 | red | 10 | 23 | good/finnally bad | slightly weired dot shape | Group7
579 | 572 | 222 | 760 | 28.1452 | 222.8068 | 26.8799 | 760.4883 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042198 | 9 | red | 9 | 24 | bad/finally this | skewed dot |  | 8-30
599 | 593 | 222 | 760 | 27.1732 | 223.6508 | 25.5238 | 761.3069 | 482.9708 | 480.7019 | 0.00422 | 8 | red | 8 | 25 | good | good line shape |  | 1-30
625 | 618 | 222 | 760 | 24.3116 | 222.8901 | 23.2025 | 760.0305 | 482.9708 | 480.7019 | 0.004224 | 7 | red | 7 | 26 | perfect | perfect |  | 8-0
645 | 638 | 222 | 760 | 27.233 | 223.7943 | 25.6001 | 760.9681 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042238 | 6 | red | 6 | 27 | not very good | the line shape is skewed
667 | 660 | 222 | 760 | 27.3986 | 219.685 | 25.6452 | 756.5916 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042259 | 5 | red | 5 | 28 | not very good | the peak is flat |  | 1-0
682 | 675 | 222 | 760 | 27.0427 | 220.6963 | 25.2602 | 757.5277 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042265 | 4 | red | 4 | 29 | not too bad | line shape is great but dot is weired
710 | 703 | 222 | 760 | 24.901 | 217.7897 | 23.0571 | 754.1391 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042303 | 3 | red | 3 | 30 | not too bad | weired dot shpe
731 | 723 | 222 | 760 | 23.6049 | 223.2564 | 20.0991 | 760.1005 | 482.9708 | 480.7019 | 0.0042264 | 2 | red | 2 | 31 | bad | extremely skewed dot
752 | 744 | 222 | 760 | 23.2053 | 217.4755 | 20.2908 | 753.9841 | 482.9708 | 480.7019 | 0.004229 | 1 | red | 1 | 32 | bad | extremely skewed dot